문서번호	원무과-7784
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
이지영	조선행	김종환		05/11 나백주
협 조
	서무팀장		박준영

자가용전기설비 정기검사 실시계획

2016. 5.

`

서울특별시 서북병원

원무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

자가용전기설비 정기검사 실시계획

우리병원 자가용전기설비에 대하여 전기사업법에 의거 전문기관에 정기검사를 의뢰하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		전기설비 개요

□ 관련근거

❍「전기사업법」제65조(정기검사)

❍「전기사업법 시행령」제62조(권한의 위임․위탁)

❍「전기사업법 시행규칙」제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차)

□ 전기설비현황

장비명	용 량	대수	설치년도	비고
수전설비	22.9KV 600KVA	1	2002년	의료용
	22.9KV 600KVA	1	2002년	전등전열용
	22.9KV 750KVA	1	2002년	일반동력용
	22.9KV 500KVA	1	2002년	냉・난방용
비상발전설비	220/380V 750KVA	2	2002년
태양광발전설비	50KW	1	2002년

□ 정기검사 주기 : 의료기관 2년마다 2월전후

❍ 전회검사 : 2014년 5월 31일(토)

2		정기검사 계획

□ 검사대상 : 수전설비 2,450KVA, 발전설비 1,550KW

□ 검사(정전)일시 : 2016년 05월 28일(토) 08:00~11:00

□ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

□ 검사비용 : 금1,957,230원(금일백구십오만칠천이백삼십원)

3		정기검사 내용

□ 검사항목

❍ 수전선로(인입 고압전력 케이블) 상태

❍ 수전설비 동작 상태

- 차단기류(LBS, VCB, ACB, MCCB 등)

- 변성기류(CT, PT, MOF, LA 등)

- 전력변압기(TR) 등

❍ 비상 발전설비 동작 상태

❍ 태양광 발전설비 동작 상태

4		기타 행정사항

❍ 정기검사에 따른 한국전력공사측에 전력공급 책임분계점 개폐기        개폐요청

❍ 각 부서에 자가용전기설비 정전 안내 및 병원내 방송 실시

붙 임 : 자가용전기설비 정기검사 신청서 1부.  끝.