함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정수지(#1지) 통수 전 수질검사결과 보고

1. 정수시설과-886(2016.2.17)호 “2016년 정수시설 청소용역 실행계획”과 관련입니다.

2. 정수지(#1지) 물청소 완료 후 정수지 담수에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사대상 : 정수지 #1지

나. 검사항목 : 정수지 청소관련 4항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철)

다. 검사결과 : “적합”

붙임 : 정수지(#1지) 수질검사 결과 1부.  끝.

주무관	이준호		정수운영과장	05/11 정선교
협조자
시행	정수운영과-5915	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	3146-5369	/전송	3146-5309	/	juno231@seoul.go.kr	/	대시민공개