함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 사용승인 신청에 따른 협의 회신(구로구 개봉동 60-19번지)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건축과-10708(2016.05.10)호와 관련입니다.

3. 구로구 개봉동 160-19외 1필지 건축물 사용승인 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 위  치 : 구로구 개봉동 160-19외 1필지

나. 건축주 : 정덕심외 3인

다. 규모 및 용도 : 지하2/지상5층, 연면적 2,054.49㎡, 제1,2종근린생활                                  시설 및 도시형생활주택(단지형다세대-25세대)

라. 회신의견 :

① 적정 인입구경으로 급수공사 완료됨(인입구경 D=50mm)

② 제1,2종 근린생활시설용 수도계량기 미설치시, 기존 설치수도 계                       량기 일반용으로 급수업종 변경.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	05/11 조면행
협조자
시행	급수운영과-12212	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 신정동 319-15	/
전화	02-3146-3967	/전송		/		/	대시민공개