함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	배출수처리시설 운영현황(4월분) 보고

우리 정수센터의 2016년 4월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	방류량	회수량	슬러지 처리량	슬러지 처리금액
1.0	1.9	7.1	39,038톤/월	207,545톤/월	270톤/월	8,933,220원
			1,301/일	6,918톤/일	9톤/일

붙 임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정지영		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	05/11 차윤기
협조자
시행	정수운영과-5957	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개