서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가(제1차 설계변경)신청에 따른 업무협의 회신(이촌동 212-1외 1필지)

1. 용산구 건축디자인과-8715(2016.4.26.)호 및 용산구 건축디자인과-9814(2016.5.11.)호와 관련입니다.

2. 금번 건축허가(제1차 설계변경) 신청된 우리시 용산구 이촌동 212-1외 1필지에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 기 검토 의견(교량안전과-2582(2015.2.17)호)

1) 우리시에서 관리하고 있는 원효대교의 경우 1,000만 서울시민이 이용하는 시설물임을 감안하여 안정성 확보를 위해 인접 구조물의 침하, 지반의 안정성 등 종합적인 검토가 필요한 바,

- 건축물 지하구조물 공사시 도면 및 시방서 등에 입각하여 공사 시공 및 구조물 상태를 계측할 수 있도록 하고,

- 특히, 원효대교 교각 등 주변 구조물에 대한 실시간 계측 관리 및 분석을 철저히 하여 이상반응이 발생할 경우 즉시 긴급조치 및 우리부서와 협의토록 할 것.

나. 건축허가(제1차 설계변경) 신청 검토 의견

1) 설계변경 내용

- 평면 및 입면변경, 연면적 감소(-12.96㎡, 용적률 199.61%→199.59%)

2) 검토 의견

- 금번 설계변경 내용은 평면 및 입면변경, 연면적 감소 등 건축물에 관한 것으로 기 통보해드린 검토 의견을 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	05/11 박문희
협조자
시행	교량안전과-8357	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개