		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003274599	고객접수번호	0962016032115
수용가명	대한토지신탁 외 2명	민원신청일	2016년 05월 09일
수용가주소	서울특별시 은평구 갈현로 7-3 B동 107호 (신사동, 장미) ( 034 - 37 은평구 신사동 19-193 B동 107호 )
신청인	허만회	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19831120	기물번호	9800096311
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	박제용
입회자	허만회	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브 교체가 필요함(누수복구팀 교체)

끝.

주무관							김용민				주무관					이선재					시설관리과장					05/11 유인행
협조자
시행			시설관리과-14653										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3707							/전송			02-3146-3739					/	kympma0903@seoul.go.kr													/	대시민공개