급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박찬삼	이인형	05/11 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 05. 11.
보고자 : 환경 6급 박 찬 삼

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 05. 11(수)

□ 검 사 자 : 박찬삼, 박순덕,

□ 검사대상(위치) : 하계중학교 1개소 2개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
하계중학교	노원구 노원로 261-8	오전 09:45	본관 1층 과학정보부	0.14	7.1
		오후 15:50
		오전 09:50	별관 2층 1학년부	0.34	7.1
		오후 15:55

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 남부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.