함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 의뢰

우리과에서 시행중인 2015년 2차 홍제1동외 13개동 상수도공사와 관련하여 홍은동 8-25번지 앞 단절관 정비 후 통수전 수질검사를 의뢰합니다.

가. 공사 현황

- 공 사 명 : 2015년 2차 홍제1동외 13개동 상수도공사

- 공사개요 : 단절관 정비(200/150mm, L=15m)

- 시 공 사

· **************

· ************************

나. 수질검사 의뢰 현황

- 구    간 : 서대문구 홍은동 8-25번지 앞

- 위    치 : 서대문구 홍은동 8-25번지 앞

- 공사개요 : 단절관 정비(200/150mm, L=15m)

- 통수일자 : 2016.05.11.

붙임 : 수질검사요청서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김원재		급수운영과장	05/11 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-11169	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	kimwonjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)