정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 동방1교)

문서번호	시설보수과-1928
보존기간	년
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	★남부도로사업소장
김원도		이용재	05/12 이덕기
협조
	주무관		정규용

시 설 물 명		동방1교	시설물 개요 폭 - 17m 길이 - 26 m				법정구분	준공연도 1999년
							법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과		직 급		지방토목운영주사보			김원도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과		주 점 검 자		지방토목운영주사보			김원도
점 검 자				합동점검자		지방시설주사			정규용
□ 점 검 일 : `16년 5월 11일(수요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항								조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
								-
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획			전 문 가 자문여부		비 고
A2		배수구 막힘			직영보수반으로 조치 계획					사진 2016051101
슬라브		백태현상			지속관찰 후 2016년 일상 유지 보수 공사로 조치계획					2016051102

붙임 : 위치도 및 사진 3부(전경사진및점검사진) .  끝.

□ 위치도

□ 전경사진

점검사진2016051101	점검사진2016051102