문서번호	정수운영과-5978
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
한기수		정선교	05/12 차윤기
협 조
	주무관			윤충용

경비실 지붕 아스팔트싱글 일부분 탈락 보고

2016.  5.  12

정수운영과

□경비실 지붕 아스팔트싱글 일부분 탈락 보고□

우리센터 경비실 지붕 아스팔트싱글 일부분이 노후로 떨어져 우천시 건축물 손상이 예상되므로 긴급 수리하고자 함.

Ⅰ		현 황

○ 명    칭 : 경비실(정문)

○ 용    도 : 경비실 및 무기고

Ⅱ		문제점

경비실  지붕 아스팔트싱글 일부분이 노후로 떨어져 탈락된 상태이며, 향후 여름철 집중 장마 등 우천시 건물 내부의 손상이 우려됨

Ⅲ		보고자 의견

경비실 지붕 빗물 누수시 건축물 손상 및 이용에 불편이 예상되므로, 아스팔트싱글 일부분(11m×0.8m) 철거 및 보수한 후 소액이므로 법인카드로 결제 하고자 함.

Ⅳ		소요예산

○ 소요예산 : 1,969천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,시설장비유지비

○ 붙    임 : 견적서 2부.  끝.