소방관계법령위반사실보고서(******)
부분공개(6)
예방과-5540					검사지도팀장			예방과장			소방서장
					김금숙			이은와			05/12 최재천
위 반 자	주 소		****************
	성 명		***		주민등록번호				****************
위반업소	소 재 지		***********************************
	상 호 (업체명)		******			업 주 명 (대표이사)						*****
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						단란주점
위반내용	설치신고를 하지 않은 영업장 사용 및 룸 구획(한개룸을 2개로 구획하여 사용)
위반법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 3항의 2 (가.영업장 면적 증가 나.영업장의 구획된 실의 증가)
적용법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 25조 1항 3호’
증빙자료	1.소방관계법령위반사실자인(확인)서 1부. 2.현장 사진 1부. 3.소방재난본부 종합감사에 따른 현지조치 요구서 1부
비 고	영업장 면적 증가로 용산구청 통보 후 회신 결과에 따른 후속 조치 예정
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제4항의 규정에 의하여 보고합니다.
2016년 5월 12일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			임영운