투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)	남서울본부직할 남부지점 배전운영부
제목	배전시설물 파손 정비 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리중인 구로교하부에 설치된 첨가시설물 중 귀사에서 관리하는 배전시설물 보호덮개가 파손되었기 도림천 산책로 통행시민의 안전사고 우려가 있어 통보하오니 조속히 현장 확인후 손상부분을 정비하여 주시고, ‘16.5.18까지 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다

3. 아울러, 우리사업소에서 교량 안전점검시 잘 볼수 있도록  첨가시설물 보호덮개에 관리자 전화번호 표지판을 30m마다 설치하여 주시기 바랍니다.  끝.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김원도		주무관	정규용		시설보수과장	05/12 이용재
협조자
시행	시설보수과-1927	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3284-5468	/전송	836-3093	/	sanbon1004@seoul.go.kr	/	대시민공개