고압가스 수불부(05.11)

결재	주무관	정수과장
	박준호	05/12 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			23,988						10,210
5.01		284	23,704		0	0	158	158	10,052
5.02		303	23,401		0	0	196	196	9,856
5.03		352	23,049		0	0	179	179	9,677
5.04		462	22,587		0	0	193	193	9,484
5.05		349	22,238		0	0	187	187	9,297
5.06		263	21,975		0	0	200	200	9,097
5.07		296	21,679		0	0	170	170	8,927
5.08		324	21,355		0	0	184	184	8,743
5.09		310	21,045		0	0	205	205	8,538
5.10		301	20,744		0	0	192	192	8,346
5.11		284	20,460		0	0	172	172	8,174
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계		3,528					2,036	2,036

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,917			36,690
5.01		0	291	291	38,626		1,106	35,584
5.02		0	298	298	38,328		1,038	34,546
5.03		0	296	296	38,032		1,006	33,540
5.04		0	216	216	37,816		996	32,544
5.05		0	0	0	37,816		1,008	31,536
5.06		0	0	0	37,816		992	30,544
5.07		0	0	0	37,816		996	29,548
5.08		0	0	0	37,816		996	28,552
5.09		0	0	0	37,816		1,008	27,544
5.10		0	0	0	37,816		986	26,558
5.11		0	0	0	37,816		989	25,569
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계			1,101	1,101			11,121