투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하차도 집수정 준설 협조요청

1. 2016년 풍수해대책 추진과와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 유지관리하는 성산지하차도, 증산지하차도, 모래내지하차도에 대한 강제배수 집수정 점검 결과 퇴적물이 뻘형태로 쌓여있어 인력준설이 불가능하여 아래와 같이 흡입준설 요청하오니 우기전 협조하여 주시기 바랍니다.

-- 아  래 --

구 분	성산지하차도	증산지하차도	모래내지하차도
위 치	마포구 망원동 468	마포구 성산동 488	서대문구 남가좌1동 291
규 모	B:4m, L:8m, H:3m (집수정용량 96㎡)	B:7.4m, L:25m, H:2.4m (집수정용량 444㎡)	B:15m, L:10m, H:3.5m (집수정용량 525㎡)
현 황	평균 60㎝이상 퇴적	평균 60㎝이상 퇴적	평균 50㎝이상 퇴적

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	마포구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장)
주무관	이동섭		주무관	김지환		시설보수과장	05/12 신동헌
협조자	주무관	배종우
시행	시설보수과-3950	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개