		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(석촌동174-12)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023726357	고객접수번호	1012016030025
수용가명	조찬길	민원신청일	2016년 05월 11일
수용가주소	서울특별시 송파구 송파대로 441 (석촌동) 청호빌딩 ( 05616 송파구 석촌동 174-12 청호빌딩 )
신청인	김**	신청인연락처	02--
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19901221	기물번호	r1300001662
현장방문일시	10시 10분	현장출동자	장재춘
입회자	김**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 1개 설치함.

끝.

주무관							장재춘				주무관					임인택					급수운영과장					05/12 代김용현
협조자
시행			급수운영과-8718										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)