	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 [긴급]

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설(1개소)

용수번호	위 치	고장내용	비고
4155호 (지하식)	중랑구 망우로 305(상봉동 100-7)	뚜껑 파손	사용가능

※ 긴급의뢰 사유 : 보행자 사고우려로 민원 접수

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	오승민		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	전결 05/12 代부창용
협조자
시행	재난관리과-3147	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02)3423-1384	/전송	02)3423-1385	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	대시민공개