문서번호	급수운영과-9550
결재일자	2016.5.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김상웅	05/12 김수영
협조
	주무관		代김용만

노후밸브 교체 정비 보고서

2016. 05.

중부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	밸브관리번호	정비계획	구경	비고
1	용산구 갈월동 5-26	55853033	단수 밸브 교체	80
2	용산구 후암동 440-5	55754007	단수 밸브교체	80
3	중구 다동 88-2	55561107	라인스토핑작업으로 밸브교체	400
4	중구 인현동 181-27	-	중형 철개 파손으로 교체	318
5	중구 광희1가 45	-	원형철개 파손으로 교체	648
6	중구 굉희1가 277-2	-	원형철개 파손으로 교체	648

- 노후밸브 2개소는 단수조치 후 노후밸브 교체, 중구 다동 88-2호 위치는 대형밸브 D=400MM로 인해 중구 다동 주변이 단수가 광범위하여 라인스토핑 공법으로 단수를 차단 후 노후밸브를 교체 작업코자함.

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 40,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.