문서번호	급수운영과-10506
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		강동철	05/12 代이경희
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05.12

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년05월12일 목요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		노량진1동.노량진본동 일대								강동철.진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도1중		상도12					13	8.6		노량진본동190-18				인입선 누수
상도1중		상도10					20	7.9		노량진1동210-6 (*************)				인입선 누수
상도1중		상도12					100	9.4		노량진본동414-102~ 411-1구간				다점탐지 요청
상도1중		상도10					100	13.7		노량진1동207-5~ 123-1구간				다점탐지 요청
상도1중		상도10					100	7.2		노량진1동211-34~38				다점탐지요청
계								46.8
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			노량진1동231-4일대				05/13		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			노량진1동187-3일대				05/13		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			262			154			67		41
특이사항