출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박현대	최재영	05/12 최명익

	명에 의하여 관내 담당 지역을 출장 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 05. 12
***********************

보 고 내 용
일 시	2016년 05월 12일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서(최재영, 박현대)
내용	▣ 급수공사 현장조사 - 전농동 152-74 ▸D=20㎜, L=5m (굴착내역 : 아스팔트 3m, 비포장 2m) - 이문동 264-386 ▸D=30㎜, L=4m (굴착내역 : 아스팔트 2m, 비포장 2m) ▣ 재개발, 재건축 상수도시설물 현장점검 - 휘경2재개발구역 ▸미철거지역 누수 여부 점검 ▸플러그 설치여부, 조례위반 사항 점검 - 답십리18재개발구역 ▸플러그 설치여부, 조례위반 사항 점검