건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비를 위한 현지확인 결과 보고(신길)

1. 재난관리과-2717(2016.5.3.)호 『불량맨홀 정비를 위한 현지확인지시 (1차,2차)』과 관련입니다.

2. 위호와 관련, 신길119안전센터 관내 불량맨홀 정비를 위한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 공소 765301호, 765426호

나. 조사내용

1) 지상식 제수변 및 지하식 소화전 맨홀 주변 침하 및 파손

2) 공사전 맨홀 내부 상태 확인(스핀들 결합여부, 전실 매몰 등)

3) 지하식 소화전 맨홀 뚜껑 확인(상수도 or 소화전) 등

붙임  소화전 현지확인 결과 1부.  끝.

	신길119안전센터장
담당자	전송곤		3팀장	성시복		센터장	05/12 이재현
협조자
시행	신길119안전센터-2077	(		)	접수		(		)
우	07355	서울특별시 영등포구 영등포로84길 31 (신길동)	/
전화	02)841-0119	/전송	02)834-0119	/	jsk0726@seoul.go.kr	/	대시민공개