투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 교통신호기 유지보수공사(연-1구역) 제2차 작업지시

2016년 교통신호기 유지보수공사(연-1구역) 관련 제2차 작업지시 하오니 공사시공에 따른 안전사고 및 차량통행에 불편이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사(연-1구역)

나. 계 약 자 : ㈜대한전력 대표 김미경

다. 작업기간 : 2016.05. 12 ~ 2016.07.30

라. 작업지시 내역

연번	구분	위치	작업지시 내역	비고
1	규제	한남하이츠	배면등 신설	교통관리과-7564
2	보수	장안삼거리	긴급출동 주간(신호선1선 50m 교체)	신호운영실(2016.03.15)
3	보수	아차산역 사거리	음향신호기(본체) 2대 교체	신호운영실(2016.02.20)
4	보수	어린애대공원 후문(보)	음향신호기(본체) 1대 교체	신호운영실(2016.02.20)
5	보수	아차산역 삼거리	음향신호기(본체)1대 교체	신호운영실(2016.02.20)
6	보수	금호현대아파트)	긴급출동 주간(누전수리)	신호운영실(2016.04.06)
7	보수	옥정초교정문(보)	제어기 좌대 교체	성동구청(2016.03.18)
8	보수	신금호역	음향신호기 2대 신설	응답소(20160418001342)
9	보수	성수사거리	긴급출동 주간 및 지주 1본 교체	교통사고(2016.04.16)
10	보수	삼성아파트삼거리	보행자작동 압버튼 2개 교체	보작신호기 정기점검(1분기)
11	보수	한양여고(보)	음향신호기 교체	보작신호기 정기점검(1분기)
12	보수	금당약국(국민은행)	버튼 교체	2016년 상반기 음향신호기 전수조사 및 정기점검
13	보수	기업은행마장(연동)(종점식당)	음향신호기 교체
14	보수	남경순대(보)(해피타임)	버튼 교체
15	보수	논골사거리(미소드림치과)	버튼 교체
16	보수	논골사거리(제어기 옆)	버튼 교채
17	보수	답십리역(다이소)	음향신호기 교체
18	보수	대우증권(버스중앙 하행)	음향신호기 교체
19	보수	대순진리회(보)(연동)(유정집)	음향신호기 교체
20	보수	도선사거리(왕십리곱창)	음향신호기 교체, 버튼 교체
21	보수	동곡삼거리(연동1)(j&j)	버튼 교체
22	보수	뚝섬쇼핑(연동1)(서광약국)	음향신호기 교체
23	보수	래미안옥수리버젠112동(보)	버튼 교체
24	보수	무학여고(레노스블랑쉬)	음향신호기 교체
25	보수	무학여고(신한은행)	음향신호기 교체
26	보수	성수사거리(우리은행)	음향신호기 교체
27	보수	군자역(보)(시민교회)	버튼 교체
28	보수	옥정중(연동)(주연테크)	음향신호기 교체
29	보수	옥정중(연동)(성원부동산)	음향신호기 교체
30	보수	용곡삼거리(서울공인중개사)	음향신호기 교체

연번	구분	위치	작업지시 내역	비고
31	보수	용마초교(보)(하나은행)	음향신호기 교체	2016년 상반기 음향신호기 전수조사 및 정기점검
32	보수	자양초교(보)(연동)(하나공인)	음향신호기 교체, 버튼 교체
33	보수	자폐증센터(보)	음향신호기 교체
34	보수	자폐증센타(보)(연동)(스마일카)	음향신호기 교체
35	보수	잠실대교북단(월드부동산)	음향신호기 교체
36	보수	해동카도크(씨유편의점)	음향신호기 교체
37	보수	화양사거리(삼천리자전거)	음향신호기 교체
38	보수	화양사거리(삼보컴퓨터)	음향신호기 교체, 버튼 교체
39	보수	화양사거리(외환은행)	음향신호기 교체, 버튼 교체
40	보수	화양사거리(삼천리자전거2)	음향신호기 교체, 버튼 교체

※ 용융아연도금 및 디자인 신호등지주 철거시 필히 사업소 반납

별   첨 : 공사도면 및 내역서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	(주)건영이앤씨,(주)대한전력
주무관	차준원		기전과장	05/12 박심근
협조자
시행	기전과-3603	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개