수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	05/12 장성만

	명에 의하여 관말수계 등에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 5. 12.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 이 대 영

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 5. 12. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
잔류염소모니터링	송파구 ************ (오금동, 백토공원) 외 2개소	3	3
무인배수지	*****	1	1
관말수계	송파구 ************** *****************	1	1

■ 보고자 의견

○ 잔류염소모니터링 및 무인배수지 잔류염소 측정결과 적정수준 유지하고 있으며 특이사항 없음

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.