문서번호	시설관리과-9556
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
함인석	김효수	남정열		05/12 김명용
협 조	행정지원과장		장성만
	급수운영과장		代김용현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

긴급누수 가상훈련 실시 계획

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

2016. 5. 12

강동수도시업소

시설관리과

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

겨울철 대비 긴급 상수도관 누수사고에 대비하여 장비 ․ 자재동원 ․ 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 해소하고자 함

※ 관련근거 : 2016년 긴급 누수복구 가상훈련 실시계획 알림

(누수방지과-4464) - 2016.4.27

훈련 개요

○ 누수위치 : 강동구 길동 산42번지 길동배수지앞

○ 일    시 : 2016년 5월 18일(수) 14:00 ~

○ 누수구경 : D=1,650mm(길동배수지 송수관로)

○ 훈련주관 : 강동사업소 시설관리과

훈련 방법 ⇒ 실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 사업소장(시설관리과장)이 수도사업소 누수복구 담당에게

『상수도관 파손 시나리오』 메시지 전달

- 누수복구관련 관계자에게 상황 전파 및 현장 출동

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당자가 누수발생 상황 전파

○ 누수복구반 출동, 공무원, 감리자, 누수복구업체 관계자 현장출동 및 상황대처

○ 누수발생에 따른 교통통제 및 단수상황을 경찰서, 구청 등 해당기관 및 시민홍보

▶ 누수복구장비, 자재, 인력 출동, 도로 차량통제, 단수대비 비상급수차량 운행 및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관 협의 등 시행

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력 및 작업상황 관리

훈련 내용

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원 ․ 감리자 ․ 업체관계자 응소 상태

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘 상태

- 단수지역 관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수안내 및 홍보 : 메시지 전송시스템 및 홈페이지 게재, 단수안내문 부착, 가두 방송상태 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 복구인력 및 감리자, 현장대리인의 신속한 현장 출동

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 현장 상황실(지휘소) : 천막설치, 탁자, 의자, 상황판 준비, 안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오(요약)

○ 누수발생 : 2016년 5월 18일(수) 14시

○ 누수위치 : 강동구 길동 산 42번지 길동배수지앞

○ 누수현황 : 1,650mm 강관 용접 접합부 파열(누수)

○ 단수가구 : 300가구

○ 상황조치

- 누수복구메뉴얼 및 제반 규정에 의하여 신속히 상황 전파

- 단수세대 최소화을 위한 수계전환 실시

- 복구인력 및 장비를 동원하여 복구조치

- 단수홍보 및 급수차 지원

행정사항

○ 훈련 실시 후 강평 : 강동수도사업소장, 시설관리과장

- 참여인원 : 급수운영과, 시설관리과 전 직원

○ 훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

○ 가상훈련 체크리스트 및 상황별 사진 첨부

따로붙임 : 1. 상수도관 파손 긴급복구 시나리오(가상훈련) 1부.

2. 누수복구 훈련 상황별 조치사항(가상훈련) 1부.

3. 누수복구 담당자별 현황(가상훈련) 1부.

4. 위치현황도 1부.  끝.