함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	남부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-937(2016.02.01)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
25-1	중원초등학교	노원구 섬밭로 316	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.64	7.1
25-2	〃	〃	체육관 1층 식당	〃	0.36	7.1
26	을지중학교	노원구 덕릉로 580	본관 1층 행정실	〃	0.29	7.1
27-1	상명중학교	노원구 덕릉로 553	본관 1층 남자화장실	〃	0.56	7.0
27-2	〃	〃	관리동 1층 도서관 남자화장실	〃	0.18	7.1
28-1	상명고등학교	노원구 덕르로 553	본관 1층 화장실	〃	0.30	7.1
28-2	〃	〃	무궁화홀 1층 화장실	〃	0.35	7.2
28-3	〃	〃	급수동 1층 급식 조리실	〃	0.45	7.0
28-4	〃	〃	신관 1층 화장실	〃	0.30	7.1
29-1	하계중학교	노원구 노원로 261-8	본관 1층 과학정보부	〃	0.14	7.1
29-2	〃	〃	별관 2층 1학년부	〃	0.34	7.1
30-1	자운초등학교	도봉구 마들로 13길166	본관 1층 행정실	〃	0.12	7.2
30-2	〃	〃	당직실	〃	0.14	7.2
30-3	〃	〃	체육관 1층 화장실	〃	0.32	7.2
31	창일초등학교	도본구 노해로 66길84	본관 1층 행정실	〃	0.26	7.1

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	05/12 정의석
협조자
시행	행정지원과-10006	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개