	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 통보(16.05.12.)

1. 2016년 소방재난 업무가이드(안) 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2016년 5월 12일 소방용수조사(비상소화장치 확인등) 및 지리조사 중 확인한바 아래와 같이 고장이 발생하여 통보 합니다.

연번	용수번호	위 치	고장내용	사용가, 부	발견일시
1	비상소화장치함 (1-4)	동일로 156길 70 (묵동 122-62)	문뒤틀림으로 인하여 개폐간섭	사용가	16.05.12.

붙임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진(16.05.12) 1부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	임춘호		진압3대장	유병욱		지휘1팀장	이승오		현장대응단장	05/13 최홍균
협조자
시행	현장대응단-3402	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	zeroty85@seoul.go.kr	/	대시민공개