	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 5월중 비상소화장치 점검계획(변경) 보고

1. 관련근거

◯  재난대응과-1145(2016.2.22.)호『2016년도  연간업무  추진 계획 보고』                           ◯ 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리 현장대응단 2016년 5월중 비상소화장치 점검 계획을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2016. 5.1. ~ 5. 31.(기간중 3일)

나. 대  상 : 비상소화장치 101호등 12개소

다. 점검자 : 이륜순찰 담당자 (1팀:위.송경준.2팀:위.곽순근.3팀:위.오창호)

라. 확인자 : 현장대응단장

마. 점검 및 확인

(1) 점검 - 월 3회 (비상소화장치 점검시 이륜순찰 병행실시)

(2) 확인 - 월 1회(선별확인)

바. 점검내용

(1) 비상소화장치 상시가용 상태

(2) 비상소화장치 함내,외 청결 유지 상태

(3) 비상소장치함내 비품 적재 상태 등

붙임 : 2016. 5월중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	오창호		진압3대장	박제연		지휘3팀장	박희기		현장대응단장	05/13 장두익
협조자
시행	현장대응단-3770	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로911 강북소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개