길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9688

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	05/13 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/06(금)	5/07(토)	5/08(일)	5/09(월)	5/10(화)	5/11(수)	5/12(목)	계
2015년	81,813	76,455	90,152	92,212	84,056	96,138	90,827	611,653
2016년	91,622	89,335	93,424	85,585	93,417	89,143	96,037	638,563
증 ․ 감	9,809	12,880	3,272	-6,627	9,361	-6,995	5,210	26,910

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.29~5.05)	금주 공급(㎥) (5.06~5.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
651,921	638,563	-13,358	-2.05

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :-13,358㎥(2.05% 감소)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,400,092㎥(감소)

- 특이사항없음