투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	개봉지하차도 시설물 점검결과 조치 요청

1. 토목부-28443호(2015.12.30.), 토목부-251호(2016.1.6.) 및 시설보수과-8393호(2015.10.26.), 시설보수과-243호(2016.1.11.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시공중인 “남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사”와 관련, 대상시설(개봉지하차도)에 대하여‘16년 우기대비 외부전문가 합동점검을 최근 실시하고 적출된 사항에 대하여 아래와 같이 송부하오니 조치하시기 바랍니다.

가. 개봉지하차도 공항방향 끝지점 스텐레스 난간 파손

나. 개봉지하차도 U-Type구간 중분대 상단부 앙카 돌출(제거)

다. 개봉고가 교각 보호용 휀스 제품 불량(녹발생)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	05/13 박병연
협조자
시행	시설보수과-3979	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개