“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 해빙기 가스시설 합동점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-3729(2016.3.24.)호 “2016년 가스안전관리 종합계획 보고”

나. 도봉구청 환경정책과-5940(2016.2.25.)호 “해빙기 가스안전관리 추진계획 알림”

2. 위호와 관련, 해빙기 가스시설 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2013. 3. 18. ~ 3. 23.

나. 대  상 : 공급시설 14개소(고압가스공급 3, LPG공급 7, 도시가스공급 4)

다. 점검자 : 도봉소방서, 도봉구청, 한국가스안전공사 합동점검

라. 점검사항 : 가스시설 유지 상태 및 해빙기 가스안전관리 지도 및 홍보 등

마. 점검결과

대 상	고압가스 공급시설		LPG 공급시설		도시가스 공급시설
	저장소 1	판매소 3	충전소 4	판매소 3	CNG 충전소 4
상 태	이상 없음		이상 없음		이상 없음

붙임 : 합동점검 사진 1부. 끝.

담당자	오종원		위험물안전팀장	장정택		예방과장	05/13 최승달
협조자
시행	예방과-5913	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 4층 예방과	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	ada2701@seoul.go.kr	/	대시민공개