문서번호	기획관리과-4627
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	05/13 代김안철
협조

샤워실 벽체보강 등 정비 계획

2016. 5.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

샤워실 벽체보강 등 정비 계획

청사 내 벽체 균열 및 타일 박리 등으로 일부 보수(보강) 공사가 필요한 사항에 대해 아래와 같이 정비하여 청사 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 지하1층 벽체(남자 샤워실) 균열 및 기울어짐

※ 점검결과 적출사항 조치 : ‛16년 안전대진단 점검 결과 보고 (’16. 4. 12)

○ 3층 여자화장실 및 4층 남자 화장실 벽체타일 박리

○ 센터 내 추가 보안시설 설치 필요 (위치 :  소장실)

≪위치 및 사진 ≫

· B01 남자샤워실 벽체 균열 및 기울어짐 현상	· 1층 기사대기실 온돌마루 및 칸막이(샌드위치)
· 1층 2교육장 “□”칸막이 및 도어 설치 위치	· 4층 남자화장실 벽체타일(박리현상)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 샤워실 벽체보강 등 정비 공사

○ 공사기간 : ’16. 5. 21. ~ 22.

○ 계약방법 : 수의계약 (1인 견적)

○ 시공업체 : 실내건축 면허 보유 업체 중 적정 업체 선정

□ 세부 소요예산 _ 6,556 (VAT 포함)

○ 세부 시공내역

(단위 : 천원)

위치	공사범위	산출금액	비고
지하1층 남자 샤워실 벽	- H형강보강 (100*100*6000)	1,980	점검결과 적출
1층 구(舊)기사대기실	온돌마루 및 내부 칸막이 철거 PVC타일 부분 보수	1,230	임시사무실 조성
1층 2교육장	난연판넬 및 도어설치 (약 900×1,200)	1,200	ICT교육기관 요구
3층 화장실(여) 4층 화장실(남)	박리 타일 철거 및 시공	750	노후시설 보수
4층 소장실(내실) 4층 여직원 휴게실	디지털 도어락 설치 (2개소)	300	보안강화
제경비 및 이윤		500
소 계		5,960
부 가 세		596
합 계		6,556

○ 예산과목

- 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

□ 행정사항

○ 공사 완료 후 일상경비로 지급

붙임 : 견적서 2부.  끝.