투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	탈취시설 보수 의뢰

1. 운영과 –3222(’16.05.13)호 “악취기술진단에 따른 악취관리 시행계획” 과 관련입니다.

2. 우리센터 탈취시설에 대해 아래와 같이 보수를 요청하오니 조치하여 주시기  바랍니다.

가. 근  거

- 악취기술진단보고서

- 악취기술진단에 따른 악취관리 시행계획(운영과 –3222(’16.05.13)호)

나. 대상시설

- 제2처리장 바이오필터  : 450㎥/분 및 230㎥/분

- 종합탈취동 바이오필터 : 1,400㎥/분 및 1,300㎥/분

다. 사  유 : 바이오필터 노후화에 따른 개선 및 주요부품 교체 필요

********************************************

마. 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야유지보수–시설비–탈취설비유지관리

바. 참 조 : 제작사(㈜한기실업, 엔바이온)별 점검보고서를 참조

첨부 1. 탈취시설 보수내용 1부.

2. 악취기술진단에 따른 악취관리 시행계획(사본) 1부.

3. 제작사(㈜한기실업, 엔바이온)별 점검보고서 각 1부

※ 점검보고서는 용량과다로 별도 송부. 끝.

	운영과장
지방환경사무관대우	하병문		운영과장	05/13 이동신
협조자
시행	운영과-3241	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개(7)