문서번호	시설관리과-9696
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	05/13 代송종범
협 조

지장 상수도 이설 검토 보고(선사초교주변 노후하수관 정비공사)

명에 의하여 지역담당 업무를 수행 중 지장 상수도관 이설요청이 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 05. 13.

보고자 : 지방시설주사보 윤기영

□ 이설요청 현황

○ 위   치 : 강동구 암사동 493-13

○ 시 행 자 : 강동구청 치수과

○ 이설개요 : 구경150mm 연장4m

○ 관련문서 : 치수과-5739(2016.5.3.) 『상수도관 이설 협조 요청(암사동 선사초교주변외 1개소                 노후하수관 정비공사』 로 인한 기존 상수도관 이설(하월) 협의

□ 보고내용

○ 강동구청 치수과에서  『암사동 선사초교주변외 1개소 노후하수관 정비공사』로 상수도관          (D=150㎜)이 저촉되어 이설요청한 사항으로,

○ 기존 상수도관 이설(하월)이 필요.

- 이설 대상 : D=150㎜ L=4m

□ 처리의견

○ 위와 같이 『암사동 선사초교 주변외 1개소 노후하수관 정비공사』를 위하여 상수도관 이설       (하월)이 불가피한 실정이며,

이설공사는 원인자부담 시행토록 이설 승인조건을 부여 조치하고, 원인자부담금(관세척 및 퇴수비,       경비 등)을 산출 부과하여 선납후 이설 승인조건에 의거 공사시행이 가능함을 통보하고자 합니다.

붙  임 : 1) 이설 위치도 1부.

2) 이설승인조건 및 원인자부담금 산출서 1부.  끝.

#붙임 1) 이설 위치도