문서번호	정수과-2514
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		임두선	05/16 이달영
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수시설과장			임두선
	주무관			배준호

2016년 상반기

염소가스 누출대비 자체 방재훈련 시행

2016. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 상반기

염소가스 누출대비 자체 방재훈련 시행

정수장에서 살균 및 소독제로 사용되는 염소가스의, 누출대비 방재훈련을 실시하여, 위기관리 능력 향상 및 직원간의 신속한 협조체계를 유지하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ			훈련 근거 및 목적

▣ 훈련근거

○ ‘16년 염소가스 안전관리 종합대책  구의정수과-422(‘16.1.26.)

▣ 목  적

○ 사태 수습능력 배양 및 일사 분란한 지휘체계 수립

○ 유관기관 및 단체와 공조체계 구축

○ 긴급 상황 발생시 시민의 소중한 생명과 재산피해 최소화 방안마련

Ⅱ			훈련 내용

▣ 개 요

○ 일 시: 2016. 05. 23(월) 14:00 ~ 16:00

○ 장 소: 광진구 광나루로 571번지(구의정수센터 염소실)

▣ 훈련참가

구 분	정수과, 행정관리과, 정수시설과
인 원	48명	정수과 22명, 행정관리과 13명, 정수시설과 13명
장 비	공기호흡기 2개, 방독면 36개, 소석회살포기 2대, 구급장비 등

○ 훈련진행(1단계)

- 1단계: 염소가스누출 및 정수센터 자체 방재반에 의한 응급복구

. 상 황: 염소가스누출, 환자발생 및 구호, 상황전파 및 응급복구, 가스제독, 오염농도 측정, 상황종료 및 훈련강평

. 경계 및 유도반: 자체 경계근무

Ⅲ			행정사항

○ 방송시설 및 참관석 등 설치

○ 훈련 참가자 교육시간 인정

첨부   1. 염소가스 방재반 편성표 1부.

2. 훈련 시나리오 1부.  끝.