<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(수장고 항온항습기 수리)

문서번호	시설과-2359
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장
	정욱	오삼록

계 약 건 명			수장고 항온항습기 수리
납 품 자			상 호			㈜공조이엔지							성 명		신 성 수
계 약 금 액			금 1,980,000원(금 일백구십팔만원)
계약체결년월일			2016년 5월 11일
납 품 기 한			2016년 5월 16일
납 품 년 월 일			2016년 5월 13일
검사(수)년월일			2016년 5월 13일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )													물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음																물 품 출 납 원
2016년 5월 16일
	검수자			국	시설		과	직급		지방공업 주사	성명	문현준		문현준		분임물품 출 납 원
																05/16 오삼록
	검수자			국	시설		과	직급		지방공업 주사	성명	문석기		문석기

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	항온항습기 수리	식	1,980,000	1	0	1

수장고 항온항습기 수리사진

D.P 스위치 및 차압스위치 교체 전	압력게이지 교체 전
교체 작업 중	교체 작업 중
교체 작업 중	교체 된 부속품

냉매가스 주입 중	판넬 작업 중
D.P 스위치 및 차압스위치 교체 후	압력게이지 교체 후

	시설과장