투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	옥내 소화전 단수 계획 알림

1. 시설과-2539(2016.4.20.)호“공사시행 알림”과 관련입니다.

2. 서울대공원 소화배관 교체공사(2단계)를 위해 옥내소화전 용수의 단수 계획을 아래와 같이 알려 드리니 업무에 참고 하시기 바라며,

3. 아울러, 화재시를 대비하여 소방 교육 관련 자료를 송부 하오니 소화기 사용법 등을 숙지하여 단수 기간중 화재 대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수계획

기 간	위 치	관련 건물	비 고
2016. 5.17 ∼ 2016.5.21(5일)	동물부 주변 지하구 (맨홀번호:221,222,223,223a,223b,224)	대동물관,곤충관,후생관	기존 노후배관 철거, 신품배관 설치(접속)
2016. 5.23 ∼ 2016.5.28(6일)	관리부 주변 지하구 (맨홀번호:101,102,118,119,119a)	종합관리사무소, 종합안내소,제1펌프장	“

나. 기타 : 소화기 사용법 교육이 필요한 부서는 연락 주시면 방문 교육 하겠음.

다. 담당자 : 기반시설안전추진반 공업6급 김경호(행정:7054).

붙임 : 1). 위치도면 1부.

2). 소방교육자료 1부.  끝.

	시설과장
수신자	총무과장,동물기획과장,동물복지1과장,동물복지2과장
주무관	김경호		추진반장	05/16 이승우
협조자	시설과장	공헌구
시행	시설과-3129	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7054	/전송	02-500-7059	/		/	대시민공개