출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	이준호	05/16 유인행

	명에 의하여 소방용수 보수 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 박 새 롬

보 고 내 용
일 시	2016년 05월 13일 10:00 – 16:00
건 명	출장결과보고서(박새롬 2016. 05. 13 - 7)
내용	□ 출장위치 ○ 역촌동 22-39 외 1개소 □ 출장목적 ○ 은평소방서에서 요청한 고장소화전 보수의뢰건과 관련 현장조사 □ 출장결과 ○ 역촌동 22-39 : 지상식 소화전 몸통파손 확인 ○ 역촌동 61-3 : 지상식 소화전 관구 파손 및 이탈 확인 □ 향후계획 ○ 조사결과에 근거, 조치사항을 보고서로 작성예정. 끝.
비 고