투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	한국지역난방공사 사장(서울중앙지사)
(경유)
제목	매립가스 처리시설 안전사다리 설치공사 승인 알림

1. 한국지역난방공사 서울중앙지사 운영1부-705(2016.05.12.)호와 관련입니다.

2. 매립가스 포집시설 안전사다리 설치공사 승인 요청 건에 대하여 아래와 같이 승인 통보하니, 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내역

구 분	내 용
공사내용	VL-130,131 밸브 조작 발판 설치
	MOV-101A, MOV-101B 체인블록 및 지지대 설치(2개소)
	소각기 점검 사다리 연장 및 등받이 설치(4개소)
	스크러버 사다리 등받이 설치 및 상부 핸드레일 설치(2개소)
	응축수 집수조 사다리 및 등받이 설치
	옥외 집수조 사다리 및 등받이 설치

나. 공사기간 : 착공일로부터 25일이내

다. 소요예산 : 금9,900,000원(부가가치세 별도)

라. 계약방법 : 수의계약

마. 승인조건

- 사업추진 시 관계법령, 관련법규 및 서울시 조례, 규칙, 지침 및 협약사항 준수 철저

- 제반사항에 대한 관리감독 철저.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	구자일		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	05/16 代이재덕
협조자		정승민
시행	환경보전과-985	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5572	/전송	02-300-5581	/	directerer@seoul.go.kr	/	대시민공개