서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	서류 보완 후 재협의 요청(강남구 수서동 591, 세곡2지구 북축 교육부지 2)

1. 강남구 건축과-18777(2016. 5. 4.)호와 관련입니다.

2. 강남구 수서동 591번지 건축허가 신청에 따른 저영향개발 사전협의자료를 검토한 바, 빗물관리시설(침투측구,빗물이용시설)에 대한 설치도면 및 수량 등이 일치하지 않으므로 서류 보완 후 재협의 하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물순환정책팀장	윤장혁		물순환정책과장	05/16 안대희
협조자
시행	물순환정책과-8684	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3762	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개