	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령대상 확인점검(봉도청소년수련원 등 2개소) 결과보고

1. 예방과-5644(2016.05.10.)호 “위험물저장소 시정보완명령 확인점검 계획 변경보고(봉도청소년수련원 등 2개소)”와 관련입니다.

2. 2016년 위험물저장소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명 령 일	보완기한	확인일자
옥내 저장소	봉도청소년수련원	게시판정비요함	2016.04.27.	2016.05.09.	2016.05.13.
	U모텔	소화기교체요함	2016.04.27.	2016.05.09.	2016.05.13.

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 확인결과 : 시정 보완됨

붙 임 : 시정보완 사진 1부.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	代정동민		예방과장	05/16 代정동민
협조자
시행	예방과-5897	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개