문서번호	행정지원과-8870
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만	05/16 김명용

믿음 주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

『2016년 먹는물분야』

환경측정기기 법정정도검사 완료보고서

2016. 5

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도 Seoul Water Now

먹는물분야 환경측정기기 법정정도검사 완료보고서

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 수질을 감시하는 서울워터나우 수질자동측정기에 대하여 산업통상자원부 산하 한국산업기술시험원에서 실시한 법정정도검사 결과 완료보고임.

Ⅰ		관련근거

▍수질자동감시시스템 운영관리지침 개정 (수질과-385, 2013.1.18)

▍16년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 (행정지원과-1409호, 2016.1.25)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률』제11조(측정기기의 정도검사)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙』제7조(정도검사의 기준과 주기)

※ 검사주기 : 1회/2년

※ 검사대상기기 : 측정결과를 제3자에게 제공하거나 외부에 알리기 위한     목적으로 사용하는 측정기기

Ⅱ		정도검사 개요

▍검사기간 : 2016년 3월 23일 ～ 4월 14일(9일간)

▍검사대상 : 10개소 (※붙임문서 참조)

▍검사항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

▍검사기관 : 한국산업기술시험원 서울지역본부(구로구 구로디지털 26길87)

▍검 사 자 : 허 정 욱 연구원

Ⅲ		정도검사 결과

▍결 과 : 10개소 20대 모두 적합

▍정도검사 검사기록부 : 붙임문서 참조

Ⅳ		정도검사 수수료 납부

▍예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

(아리수 통합정보센터시스템 유지관리)

▍수 수 료 : 금8,790,000원(금팔백칠십구만원)

▍검사수수료 산출내역(부가가치세 및 출장비 없음)

- 환경분야 시험 ․검사 등에 관한 법률 시행규칙(환경부령 제474호)

구 분	대상기기	수수료	총금액
탁도 연속자동측정기기	10대	439,000원/대	4,390,000원
잔류염소 연속자동측정기기	10대	440,000원/대	4,400,000원
합 계			8,790,000원

Ⅴ		행정사항

▍환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제7조2항 규정에 의거 환경측정기기 정도검사 기록부 보관

붙임 : 환경측정기기 정도검사 기록부. 각1부.