길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9859

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	05/16 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/09(월)	5/10(화)	5/11(수)	5/12(목)	5/13(금)	5/14(토)	5/15(일)	계
2015년	92,212	84,056	96,138	90,827	82,012	87,862	86,339	619,446
2016년	85,585	93,417	89,143	96,037	87,393	85,266	106,504	643,345
증 ․ 감	-6,627	9,361	-6,995	5,210	5,381	-2,596	20,165	23,899

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.02~5.08)	금주 공급(㎥) (5.09~5.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
633,006	643,345	10,339	1.63

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :10,339㎥(1.63% 증가)

- `16.5월 현재 전년 대비 공급량 :–1,377,142㎥(감소)

- 특이사항없음