행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 비상소화장치함(20호 등 2개소) 이설 준공검사 계획

1. 관련문서

가. 市 재난대응과-1803(2015.1.26.)호 「2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

나. 재난관리과-2862(2016.4.25.)호 「2016년 비상소화장치함(20호 등 2개소) 이설 공사 계획보고」

2. 위와 관련 우리 서 관내 비상소화장치함 2개소 이설 공사가 완료됨에 따라 준공 검사 계획을 다음과 같이 알려드리니 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 비상소화장치함 2개소 이설

나. 공사대상

연번	관리 번호	관할	기존 위치	이설 위치	이설 사유	비고
1	20호	천호	강동구 진황도로27길 81 (천호동 199-1)	강동구 암사동 139-2 (서울 암사동 유적지내 체험마을 인근)	현장 확인한 바 사유지내 설치되어 있고 주차공간 확보위한 이설 요청	함내 지상식 소화전 폐전예정
2	58호	길동	강동구 천호대로219 나길43 (상일동 298-6)	강동구 암사동 211-3 아리수로 13길 삼거리 (비닐하우스 밀집지역)	담허물기 사업을 시행한 주택으로 주차공간 확보 위한 이설 요청	함 내 지상식 소화전 유지

다. 준공일자 : 2016.5.13.(금)

라. 검사방법 : 규격서에 의거 실시 – 붙임 참고

마. 감 독 자 : 소방용수 담당

바. 검 사 자 : 암사119안전센터장

3. 행정사항

○ 암사119안전센터는 준공 검사 후 결과를 2016.5.20.(금) 까지 제출하여 주시고, 119행정정보세스템에 사진 및 위치 등을 변경 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 대상 및 이설예정지(위치도 및 사진) 2부.

2. 비상소화장치 이설 규격서 1부.

3. 결과제출 (서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	05/16 代탁용립
협조자
시행	재난관리과-3366	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개