	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원요청에 따른 소화전 안전조치 결과 보고

1. 서울시 응답소 민원요청(2016.05.16.)『맨홀뚜껑이 소음이 심해서 고통을 받고있습니다.』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 지하식소화전 맨홀뚜껑에 소음이 발생한다는 민원이 접수되어 이에 현장을 확인하고 안전조치를 실시한 바, 그 결과를 보고합니다.

가. 일    시 : 2016.5.16.(11:30 ~ 12:10)

나. 장    소 : 종로구 북촌로 11길 77번지

가. 민원내용 : 지하식 소화전 맨홀뚜껑에 소음발생

나. 조치결과 : 맨홀뚜껑에 고무밴드를 설치 소음 발생방지, 재 확인한바 이상없음.

조치 전	조치 후

끝.

담당자	김학안		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	05/16 이동식
협조자
시행	재난관리과-4112	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개