문서번호	의정담당관-4987
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
문학준		이문주	05/16 정광현
협 조

본회의장 LED 등기구 교체 추진 계획 보고

2016. 05.

서울특별시의회

의정당담관

본회의장 LED 등기구 교체 추진 계획 보고

시의회청사 본회의장 조명설비가 2006년도 설치 이후 사용기간이 오래(내용연수 5년)됨에 따라 깜박임 현상 등 교체필요성에 따라 LED 조명기구로 교체코자 다음과 같이 추진 계획을 보고 드림.

추진경위

❍ 2016년도 의회청사 시설개선계획 방침(의정담당관-7853,2015.7.30.)

❍ 셈플링 및 테스트 완료(2015. 5. 13)

교체대상 및 예산현황

❍ 교체대상

시설현황	교체계획	설치장소
무전극 형광등 150W 65개	LED 100W	본회의장 고천장
무전극 형광등 40W 70개	LED 30W	본회의장 2층 3층 객석

❍ 예산현황 : 95,800천원

(구매비 80,784천원, 철거설치공사 : 15,016천원)

교체방법 및 문제점

❍ 교체방법

- 고천장 등기구 : 천정고가 높아 천장위 점검로를 통하여 상부에서 교체

- 객석등 : 천장 하부에서 교체

❍ 문제점

- 상부교체로 하부 그릴은 보존함에 따라 통일성을 기하기 위하여 객석등의 커버는 별도 제작 필요

추진방법

❍ 조달 물품구매 설치(제3자 단가계약)로 발주하여 시공비 절감

❍ 객석등 커버는 별도 제작 구매 설치

❍ 소요예산 : 약 29,970천원

산출식   고천장형  320천원 × 65개 =  20,800천원

객석등     81천원 × 70개 =   5,670천원

객석등그릴 50천원 × 70개 =   3,500천원

합계                       =  29,970천원

향후 계획

❍ 조달 구매 시행 및 제268회 임시회 이전 설치 완료. 끝.