문서번호	시설관리과-12654
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김재영	최재영	05/16 최명익

소방용수시설 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

시설관리과

소방용수시설 정비계획 보고

지역 담당 업무 수행중 동대문소방서에서『 장안동 349-6외 12개소 소화용수시설

보수 및 신설』의뢰에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

❍ 관 련 근 거 : 동대문소방서 재난관리과-3331(‘16.05.02.)

❍ 위       치 : 동대문구 장안동 349-6호 외 12개소 앞

❍ 고 장 내 용 : 개폐불가 등으로 사용불가 및 필요지역 설치(보수 9개소, 신설 4개소)

□ 보고내용

❍ 동대문소방서에서 동대문구 장안동 349-6호 외 12개소 앞에 설치되어 있는 소화전의 스핀들 고장 등 사용불가 및 필요지역 설치에 따른 소방용수시설 보수(9개소) 및 신설(4개소) 설치 의뢰

□ 조치계획

❍ 상기와 같이 동대문소방서에서 요구하는 소화용수시설 보수 및 신설 설치 의뢰에 대하여 〞2015년 제기동외 6개동 상수도공사〞업체인 수호건설에게 작업 지시하여 원활한 급수사용 및 소방 시설물 유지관리 될 수 있도록 조치코자 함.

첨 부 : 소화용수시설 보수 및 신설 설치 의뢰 각 1부.  끝.