	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설(지상식 3233호) 검수 알림

1. 관련문서

○ 재난관리과-2962(2016.5.11.)호 “파손 소방용수시설(지상식 3233호) 조치계획 알림”

○ 길음119안전센터-2354(2016.5.10.)호 “소방용수시설(지상식 3233호) 고장발생 보고”

2. 위와 관련 파손 소방용수시설 보수공사가 완료되어 알리오니, 길음119안전센터장은 소방용수시설 조사를 실시하여 외관상태 등의 현장검수, 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등 제반업무를 철저히 수행후 2015. 9. 14.(월)한 전산관리카드 첨부하여 보고하시기 바랍니다.

○ 대  상 : 지상식소화전

연번	관리번호	식 별	위 치	파 손 내 용	과 업 내 용	비 고
1	3233호	지상식	정릉로 302 새마을금고 앞	소화전 몸통 파손	원형 회복	공사 완료

3. 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 보수 소화전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여, 화재발생시 소방용수공급에 차질이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	김광진		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	전결 05/16 정종술
협조자
시행	재난관리과-3071	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	대시민공개