투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	도로굴착 허가검토 보고(상수도2)

1. 특별시도상 도로굴착허가검토 요청한 아래 구간에 대하여 붙임과 같이 현장검토하고 『서울특별시 도로굴착․복구업무 처리규칙 제4조(도로굴착․복구시스템의 이용)』에 의거 검토의견을 시스템에 입력 처리하고자 합니다.

가. 신청내용

연번	위 치	신청자	굴착규모	복구의뢰
1	쑥고개성당~청룡동주민센타(쑥고개길)	남부수도사업소	1.2m×415m	원인자
2	서초참누리에코리치~송동교(양재대로)	강남수도사업소	1.2m×500m	원인자

나. 검토의견

○ 공통요구 사항

- 상반기 도로관리심의완료 구간으로 차로단위복구 승인토록 하고 신규맨홀 설치는 도로가각 부분이나 보도에 설치하는 것을 원칙으로 함.

(부득이한 경우 예외)

○ 협의 의견

- NO.1 구간은 현재 중단된 봉천12-1주택재개발과 관련해 2015년 도로관리 심의회를 득한 서울도시가스 인입공사등 관리청에서 추후 중복 복구예정 구간으로 2개기관 복구시 도로관리 효율이 떨어질뿐만 아니라 하자발생시 원인자가 불분명할 수 있어 도로관리청(원인자→관리청 변경)에서 일괄 복구 시행.

- NO.2 구간은 2015년 9월 과천시계에서 송동교 방향으로 일부 시행하고 금년 추가 연장 시행하는 구간으로 아스팔트 혼합물 시험실시 등 도로포장 수준향상을 높이기 위해 도로관리청에서 복구후 유지관리함이 타당함으로 관리청복구(원인자→관리청 변경) 승인토록 요구.

다. 공사기간 :  2016. 6 ~ 11. 30

붙  임 : 도로굴착허가검토서 2부.  끝.

주무관	정철식		도로보수과장	05/16 김준섭
협조자
시행	도로보수과-2597	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145(서울시남부도로사업소)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	부분공개(6)