	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원접수내역 보고(20160512002622)

1. 응답소 접수번호 – 20160512002622(2016.5.12.)

2. 위와 관련 응답소 민원이 접수되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원접수일시 : 2016.5.12.(목)

나. 민원인***CHUNGCHARLE8WOOJUNE

다******

불공정 입찰을 취소하여주시고 정정하여 재공고 해주시길 바랍니다.

※ 삭제 및 정정사항(아래사항)

- 자동심장충격기 Heartstar MRx(필립스)에 연결하여 사용하는 패치

(순정품)일 것

- 자동심장충격기를 제조한 제조사(필립스)에서 생산하는 제품일 것

- 성인 및 소아환자에게도(몸무게 10kg이상)겸용으로 사용할 수 있을 것

- 패치를 부착하고 X-Ray촬영이 가능할 것

- 제세동기를 제조한 Zoll사 제품(순정품)이어야 한다

- 제세동기를 제조한 CU메디컬사 제품(순정품)이어야 한다

- 제세동기를 제조한 CU-HD 1 제품(순정품)이어야 한다

※ 정품 Patch외의 사용에 따른 오작동에 대하여는 제조사가 어떠한 책

임을지지 않음. 입찰을 취소하시고 시정조치 하여 주시기 바랍니다.

※ “순정품”이어야한다를 동등이상의 제품이어야 한다고 정정요청

(※ 세부 내용 붙임 참조)

**************라. 세부사항

◦처리부서(담당자) : 재난관리과 구급팀 (최승구)

◦처리기한 : 2016. 5. 20 까지

붙 임   응답소 접수내용 1부.  끝.

담당자	최승구		구급팀장	변경인		재난관리과장	05/16 김대선
협조자
시행	재난관리과-3675	(		)	접수		(		)
우	07550	서울시 강서구 양천로 550 강서소방서 재난관리과	/
전화	02-3663-3191	/전송	02-3662-0590	/	kshjun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)