함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제목	공공시설 정수기 및 아리수 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-2477(2016. 03. 22)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 어린이집에 대한 정수기 및 아리수를 채수하여 다음과 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

번호	시 설 명	채 수 지 점	의뢰항목(미네랄)	탁도	pH	비 고
5-1	창동 어린이집	1층 어린이집 홀	Ca, Mg, Na, K	0.09	6.8	정수기
5-2	〃	1층 화장실	〃	0.11	7.0	아리수
5-3	창2동 어린이집	1층 어린이집 홀	〃	0.09	6.9	정수기
5-4	〃	1층 화장실	〃	0.13	7.1	아리수
5-5	월계2동 어린이집	1층 어린이집 주방	〃	0.08	8.0	정수기
5-6	〃	〃	〃	0.09	7.0	아리수
5-7	하계 어린이집	〃	〃	0.13	7.1	정수기
5-8	〃	〃	〃	0.11	7.1	아리수

따로붙임 : 시료수 8개.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	정창영		수질팀장	이인형		행정지원과장	05/17 정의석
협조자
시행	행정지원과-10292	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	대시민공개