위험물 도료류판매소 현장확인 복명서(신규허가 - 한국도료)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	05/17 김용규

	위험물 도료류판매소 신규허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명 합니다.
2016. 5. 17.(화)
복명자 : 소방경 김경철 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 5. 16.(월) 11:00 ~ 15:00

건    명

위험물 도료류판매소 현장확인 복명서(신규허가 - 한국도료)

내용

1. 민원접수–2319(2016.5.16.)호 「위험물 취급소 설치허가 신청서」와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물 도료류판매소 신규허가 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상호 및 설치자 : 한국도료 / 최경선

나. 위치(전화) : ***********************************

다. 허가내용

제조소등 구분	허가번호 (허가일자)	위험물 유별․품명	용도지역등	비 고
판매취급소 (도료류판매소)	제32-0665-160516호 (2016. 5. 16.)	제4류 제1,2석유류 시너 및 유성 도료류 일체	준공업지역	지정수량 20배이하

라. 위험물의 저장 · 취급 방법

- 지상1층 한국도료 점포 내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 철재선반에 시너 및 유성 도료류를 20배이하로 저장·취급하여 판매함.

마. 확인내용 : 위험물 도료류판매소 시설 도면과 현장 동일여부 확인 등

바. 확인결과 및 조사자 의견

① 서류검토 및 현지확인 결과 - 『위험물안전관리법』 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 및 시행규칙 제38조 별표14〔판매취급소의  위치·구조 및 설비의 기준〕

② 본부예방과 – 25868(2015. 10. 27.)호 「도료류판매소 허가업무지침 알림」에 적합하게 신청 되어 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙 임  1. 설치허가 도면 1부

2. 설치허가 현장 확인 1부.  끝.

비  고